Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 1999 г. N 1885

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 1999 г. N 36

О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1,

от 21.08.2002 N 80)

В целях выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации" в части обязательной сертификации продукции электрооборудования и усиления работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, использующего указанную продукцию, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:

1. Утвердить прилагаемые "Правила по сертификации. Правила проведения сертификации электрооборудования" (далее - Правила).

2. Начальнику Отдела информатики, электротехники и приборостроения В.Г. Губенко в 10-дневный срок после утверждения Правил подготовить соответствующие материалы и направить для регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Госстандарта России В.Н. Крутикова.

Председатель

Госстандарта России

Г.П.ВОРОНИН

Утверждены

Постановлением Госстандарта России

от 16 июля 1999 г. N 36

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1,

от 21.08.2002 N 80)

I. Область применения

Настоящий документ устанавливает правила, процедуры и порядок проведения обязательной и добровольной сертификации электрооборудования, проводимой органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.

Кроме того, настоящий документ устанавливает правила, процедуры и порядок проведения обязательной сертификации по показателям качества электрической энергии, отпускаемой из электрических сетей гражданам для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - потребители), учитывая, что качество электрической энергии является необходимым условием безопасного применения электрооборудования.

(абзац введен Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

Правила разработаны в соответствии с:

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Законом Российской Федерации от 10 июля 1993 г. N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 966);

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" в редакции Федерального закона от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140);

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 51, ст. 6287);

(абзац введен Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 811);

Основами законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318);

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 "Об утверждении Перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3746; 2000, N 22, ст. 2317; 2002, N 18, ст. 1773);

(абзац введен Постановлением Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3899);

международным документом "Схема СБ МЭКСЭ по взаимному признанию сертификатов на электрооборудование (Схема СБ). Правила процедуры", утвержденным на 13-м заседании Руководящего комитета МЭКСЭ, г. Нью - Дели, 17 октября 1997 г. (опубликован как документ МЭКСЭ-РК/208/РМ);

"Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации", утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26 и зарегистрированными в Министерстве юстиции России 27 июня 2000 г., регистрационный N 2284;

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 15, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 апреля 1995 г., регистрационный N 826, с Изменением N 1, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 25 июня 1996 г. N 15, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1139;

Положением о Системе сертификации ГОСТ Р, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 г. N 11, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 апреля 1998 г., регистрационный N 1520;

Правилами по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе", утвержденными Постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 г. N 12 (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 мая 1998 г. N 3475-ВЭ в государственной регистрации не нуждаются);

"Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", введенной в действие с 1 октября 1998 г. Постановлением Госстандарта России N 5, регистрационный N РОСС RU.0001.010132 от 04.03.98 (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 18 марта 1998 г. N 1783-ПК в государственной регистрации не нуждаются).

КонсультантПлюс: примечание.

Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, введенная Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.1998 N 5 утратила силу со дня введения в действие новой Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (пункт 4 Постановления Госстандарта РФ от 30.07.2002 N 64).

Настоящие Правила являются основополагающим документом Системы сертификации электрооборудования (далее - ССЭ), действующей в рамках Системы сертификации ГОСТ Р в качестве системы сертификации однородной продукции в соответствии с п. 1.3 Правил по проведению сертификации в Российской Федерации.

Документ устанавливает группы однородной продукции, принятой для сертификации в ССЭ (приложение 1). Он не исключает наличия для отдельных групп продукции электрооборудования порядков проведения сертификации, являющихся для них конкретизацией настоящих Правил.

ССЭ по нормативной базе, правилам и процедурам проведения сертификации продукции гармонизирована с Международной системой сертификации электрооборудования МЭКСЭ.

ССЭ соответствует требованиям руководств Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (Руководства ИСО / МЭК 7, 16, 27, 28, 40, 44).

Основные термины и определения приведены в Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации.

Электрооборудование - совокупность электротехнических изделий и (или) электротехнических устройств, предназначенных для выполнения заданной работы.

Сертификат СБ является документом, выданным Национальным сертификационным органом (НСО), признающим и выдающим Сертификаты СБ, вместе с протоколом испытаний, чтобы информировать другие НСО о том, что один или более образцов некоторых электротехнических изделий испытаны на соответствие стандарту, принятому в МЭКСЭ, и что образцы соответствуют этому стандарту (термин заимствован из п. 4.2.1 документа "Схема СБ МЭКСЭ по взаимному признанию сертификатов на электрооборудование (Схема СБ). Правила процедуры").

II. Общие положения

2.1. Объектом сертификации является электрооборудование.

2.2. Обязательная сертификация электрооборудования проводится на соответствие национальным стандартам и межгосударственным стандартам, принятым в Российской Федерации, для продукции, входящей в "Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация".

Примечание. В целях унификации процедур сертификации медицинских приборов и аппаратов с другими медицинскими изделиями, не относящимися к продукции электрооборудования, настоящие Правила распространяются на все медицинские изделия, включенные в "Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация".

2.3. Добровольная сертификация электрооборудования проводится на соответствие требованиям нормативных документов, пригодных для целей сертификации.

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий и других документов, определяемых заявителем.

Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции.

2.4. Сертификация электрооборудования проводится по заявке изготовителя или продавца аккредитованными Госстандартом России органами по сертификации и заключившими с ним договоры, согласованные с Центральным органом ССЭ.

Информация о действующих в ССЭ аккредитованных органах по сертификации и аккредитованных испытательных лабораториях предоставляется по запросу заявителей территориальными органами Госстандарта России или Центральным органом ССЭ (Научно - методическим центром ССЭ).

2.5. При положительных результатах сертификации электрооборудования заявителю выдается сертификат соответствия (далее - сертификат) на всю продукцию серийного производства, партию продукции или единичное изделие.

2.6. Сертификат на серийный выпуск выдается только по заявке изготовителя. Изготовителем является организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям (в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"). Согласно обязательствам России в Международной системе сертификации МЭКСЭ при проведении работ по признанию в рамках схемы СБ МЭКСЭ, изготовителем может являться организация, расположенная в определенном месте или местах и осуществляющая или контролирующая такие стадии производства, контроля, обслуживания и хранения изделий, которые дают возможность принять ответственность за постоянное соответствие изделий соответствующим требованиям и выполнять все обязательства, вытекающие из принятой ответственности.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

2.7. Схемы сертификации, используемые в ССЭ.

2.7.1. Обязательная сертификация серийно выпускаемого электрооборудования проводится по схемам 3, 3а, 5, 9а или 10а (п. 2.1 Изменения N 1 к Порядку проведения сертификации продукции в Российской Федерации, принятого Постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1139).

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

Схема 3 предусматривает проведение испытаний типового образца в аккредитованной Госстандартом России испытательной лаборатории и последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний ее образца, отобранного у изготовителя перед отправкой потребителю, проводимых, как правило, в аккредитованной Госстандартом России испытательной лаборатории.

Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 - анализ состояния производства сертифицируемой продукции как на этапе выдачи сертификата, так и на этапе инспекционного контроля. При этом при положительных результатах анализа производства в процессе проведения инспекционного контроля допускается рассматривать протоколы испытаний, проведенных на испытательной базе изготовителя.

2.7.2. Выбор схемы сертификации для серийно выпускаемого электрооборудования осуществляет орган по сертификации, руководствуясь тем, что применение схемы 3а целесообразно, если у органа по сертификации нет информации о возможности обеспечить при производстве данной продукции стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями, в частности, в следующих случаях:

объем выборки для испытаний не является представительным и не дает возможности для объективной оценки качества продукции в целом;

особенности продукции затрудняют ее транспортировку и требуют проведения испытаний на месте изготовления или эксплуатации;

при сертификации разных моделей продукции одного вида, выпускаемой изготовителем по одному технологическому процессу;

при давности (более одного года) проведения испытаний в целях сертификации или других существенных факторах, требующих снижения риска при принятии решения о выдаче сертификата.

2.7.3. Сертификация электрооборудования по схеме 5 проводится при наличии у изготовителя серийно выпускаемой продукции сертификата на систему качества или на производство. При этом указанный сертификат рассматривается вместе с протоколами испытаний аккредитованной Госстандартом России испытательной лаборатории. Инспекционный контроль в этом случае проводится путем контроля сертифицированной системы качества (производства). Объем испытаний определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

2.7.4. При проведении обязательной сертификации продукции электрооборудования, выпускаемой отечественными производителями на этапе серийного освоения или малой серией, по мере ее спроса на рынке применяется схема 9а.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

2.7.5. Обязательная сертификация электрооборудования, выпускаемого отечественным производителем малой серией продолжительное время, проводится по схеме 10а, предусматривающей кроме мероприятий в объеме схемы 9а проведение инспекционного контроля путем, указанным в п. 2.7.1 настоящих Правил для схемы 3а.

2.7.6. Обязательная сертификация партии продукции электрооборудования проводится по схеме 7, которая предусматривает испытания выборки образцов, отобранных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной Госстандартом России испытательной лаборатории.

Допускается по решению органа по сертификации проводить сертификацию импортируемой партии продукции на основании доказательств соответствия, приведенных в зарубежных сертификатах и протоколах испытаний, выданных в рамках схемы СБ МЭКСЭ, представленных заявителем. При этом сертификация электрооборудования проводится в соответствии с пп. 8.2, 8.4 и 8.7 настоящих Правил.

2.7.7. При сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия или комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, используется схема 9, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

Целевое назначение партии импортируемой продукции для оснащения отечественных производственных и иных объектов подтверждается необходимыми документами, которые представляются в орган по сертификации совместно с заявкой.

Относить продукцию к партии электрооборудования небольшого объема следует исходя из соотношения затрат на сертификацию (включая проведение испытаний) к стоимости самой партии данного электрооборудования, приведенной в документах на поставку. При этом значение этого соотношения должно быть не менее 10%.

2.7.8. При выдаче сертификата на партию продукции электрооборудования помимо наименования, типа, модели и документа, по которому производится выпуск продукции, указывается размер партии и номер соглашения или договора (контракта), или счета, или другого документа, по которому осуществляется поставка продукции.

2.7.9. При проведении добровольной сертификации продукции схему сертификации определяет заявитель из числа приведенных в Правилах по сертификации "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации", кроме схем 9 - 10а.

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

2.8. Обязательной составной частью сертификата соответствия на продукцию электрооборудования, подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности, является сертификат пожарной безопасности (п. 1 ст. 6 "Закона о сертификации продукции и услуг").

2.9. Сертификация импортируемой продукции электрооборудования осуществляется по тем же правилам и схемам, что и отечественной продукции.

2.10. При сертификации импортируемой продукции учитываются обязательства России в МЭКСЭ, а также положения Межгосударственного соглашения с государствами СНГ.

2.11. Оплата работ по обязательной сертификации продукции электрооборудования проводится в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".

III. Структура и участники ССЭ

3.1. Структура и участники ССЭ приведены в приложении 2.

В ССЭ действуют следующие участники:

Национальный сертификационный орган электрооборудования (Госстандарт России), признанный в Схеме СБ МЭКСЭ, признающий и выдающий сертификаты в Схеме СБ МЭКСЭ (далее - НСО ГОСТ Рэ) (117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 9);

Центральный орган ССЭ (далее - ЦО ССЭ), которым является Отдел информатики, электротехники и приборостроения Госстандарта России (117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 9, тел. 236-61-76);

В составе ЦО ССЭ действует представитель Госэнергонадзора Минэнерго России (103074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, тел. 220-62-68);

(абзац введен Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

Аккредитованные Госстандартом России и заключившие с ним договора, согласованные с ЦО ССЭ:

- сертификационные центры, выполняющие функции органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров);

- органы по сертификации;

- испытательные лаборатории - участники схемы СБ МЭКСЭ;

- технически компетентные и независимые испытательные лаборатории (центры);

- технически компетентные испытательные лаборатории (центры);

- заявители (изготовители, продавцы).

3.2. ЦО ССЭ имеет в своем составе:

Совет ССЭ;

Апелляционный комитет;

Специализированный совет по подготовке экспертов;

Научно - методический центр ССЭ и Исполнительный орган НСО ГОСТ Рэ, которым является Всероссийский научно - исследовательский институт сертификации (ВНИИС) (123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, тел. 253-03-24);

Научно - методический центр по качеству электрической энергии на базе "Научного центра ЛИНВИТ" (111024, г. Москва, Авиамоторная улица, 8а, тел. 273-89-74, факс 362-42-34).

(абзац введен Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

IV. Функции участников ССЭ

4.1. Функции участников ССЭ, таких как ЦО ССЭ, органов по сертификации, испытательных лабораторий, а также заявителей приведены в Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации, Положении о Системе сертификации ГОСТ Р.

4.2. Выработка политики, определяющей деятельность ЦО ССЭ, контроль за проведением этой политики осуществляются через Совет ССЭ, который является совещательным органом ЦО ССЭ.

Вопросы членства в Совете, процедуры принятия решений и другие устанавливаются в положении о Совете.

4.3. Спорные вопросы в области процедур сертификации электрооборудования подлежат разрешению через Апелляционный комитет при ЦО ССЭ.

4.4. Специализированный совет по подготовке экспертов выполняет следующие функции:

экспертиза документов, представляемых кандидатами в эксперты по сертификации с точки зрения оценки их соответствия установленным в Системе сертификации ГОСТ Р требованиям;

представление документов в экспертную комиссию Госстандарта России.

4.5. Научно - методический центр ССЭ выполняет следующие основные функции:

разработка и совершенствование организационно - методических документов ССЭ;

разработка и актуализация фонда стандартов МЭК, принятых в МЭКСЭ;

разработка предложений по включению в годовые планы государственной стандартизации заданий на разработку проектов государственных стандартов, гармонизированных со стандартами МЭК;

анализ и обобщение процедур сертификации, принятых в МЭКСЭ, с целью разработки предложений, направленных на обеспечение методического единства проведения сертификации в ССЭ и МЭКСЭ;

сбор и анализ информации о деятельности органов по сертификации, действующих в ССЭ, и представление результатов анализа в ЦО ССЭ;

ведение учета и предоставление информации о сертифицированной в ССЭ серийно выпускаемой продукции, а также об энергоснабжающих организациях и распределительных электрических сетях, в которых осуществлена сертификация электрической энергии.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

4.6. Функции НСО ГОСТ Рэ установлены в документах: "Схема СБ МЭКСЭ по взаимному признанию сертификатов на электрооборудование (Схема СБ). Правила процедуры", Руководство по качеству НСО ГОСТ Рэ.

Основными из этих функций являются:

проведение работ по сертификации электрооборудования в МЭКСЭ в соответствии с документом "Схема СБ МЭКСЭ по взаимному признанию сертификатов на электрооборудование (Схема СБ). Правила процедуры";

проведение работ по сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р в установленной Госстандартом России области деятельности.

V. Порядок проведения

обязательной сертификации электрооборудования

5.1. Порядок проведения обязательной сертификации электрооборудования включает:

подачу и рассмотрение заявки на проведение сертификации;

принятие решения по заявке на проведение сертификации продукции, в том числе выбор схемы сертификации;

отбор, идентификацию образцов и их испытания;

оценку производства или сертификацию системы качества (производства), если это предусмотрено схемой сертификации;

анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

выдачу сертификата соответствия;

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии с применяемой схемой сертификации);

корректирующие мероприятия при выявлении несоответствия продукции установленным требованиям и при неправильном применении знака соответствия;

информацию о результатах сертификации.

5.2. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в орган по сертификации данного вида продукции.

Форма заявки на проведение сертификации продукции приведена в документе "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе".

При отсутствии у заявителя информации о таком органе он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в ЦО ССЭ. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

5.3. Орган по сертификации продукции рассматривает заявку и не позднее двух недель после заключения договора на проведение работ по сертификации направляет заявителю решение по заявке.

Решение по заявке на проведение сертификации продукции содержит все основные условия сертификации, установленные в настоящих Правилах, в том числе следующую информацию:

обязательная или добровольная сертификация;

схема сертификации;

нормативные документы, на соответствие требованиям которых будет проводиться сертификация;

испытательные лаборатории, в которых могут быть проведены испытания продукции;

анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

порядок отбора образцов;

число образцов, необходимых для проведения испытаний в целях сертификации продукции;

перечень технических документов, которые представляет заявитель, в т.ч. протокол сертификационных испытаний, акт отбора образцов, копию технических условий (при наличии), паспорт, руководство или инструкцию по эксплуатации на русском языке, конструкторские документы (при необходимости), данные о характере производства продукции (массовое, серийное, единичное), данные об объеме выпуска (при наличии) или объеме партии и другие документы.

5.4. Испытания для сертификации проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Число образцов для проведения испытаний в целях сертификации продукции определяется в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретную продукцию и методы испытаний с учетом необходимости сохранения контрольного образца.

К образцу (образцам) заявитель прилагает необходимые технические документы, состав и содержание которых приведены в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

5.5. Отбор образцов для испытаний продукции осуществляет, как правило, представитель испытательной лаборатории (выбранной заявителем для проведения испытаний из указанных в решении по заявке) либо по ее поручению представитель органа по сертификации продукции или другой компетентной организации, представляющие третью сторону по отношению к изготовителю и потребителю продукции. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом по сертификации продукции (при необходимости - с участием представителей испытательных лабораторий).

Отбор образцов проводится, как правило, в присутствии ответственных лиц изготовителя (заявителя) со склада готовой продукции методом случайной выборки и оформляется актом отбора образцов в соответствии с документом Госстандарта России ПР 50.3.002-95 "Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 марта 1996 г., регистрационный N 1041). Должны быть приняты меры защиты от подмены или перепутывания образцов.

В соответствии с п. 3.3.2 Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции электрооборудования или в течение срока действия сертификата. Организация хранения образцов осуществляется испытательной лабораторией, проводившей испытания.

5.6. Идентификацию продукции проводят как при отборе образцов, так и при испытании продукции.

Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов, указанных в заявке на проведение сертификации продукции, с фактическими и маркированными на образце и в сопроводительной документации, например:

наименование изделия, тип, модель, модификация;

наименование изготовителя изделия или данные по происхождению изделия;

нормативный документ, по которому выпускается изделие;

показатели назначения и другие основные показатели;

принадлежность к данной партии;

принадлежность к данному технологическому процессу и другие.

Идентификация при проведении испытаний заключается в проверке функционирования изделия в соответствии с руководством или инструкцией по эксплуатации.

Идентификацию при отборе образцов проводит представитель организации, определенной для проведения отбора образцов в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

Идентификацию при проведении испытаний проводит испытательная лаборатория, выбранная заявителем из числа указанных в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

5.7. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, усложняющей транспортирование образцов, увеличивающей стоимость испытаний и недопустимо удлиняющей их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на техническую компетентность, под контролем представителей органа по сертификации продукции, который проводит работу по сертификации. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации продукции, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации продукции.

5.8. Протокол испытаний должен показывать точно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Протокол испытаний должен содержать, как правило, следующую информацию:

наименование и адрес испытательной лаборатории;

регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;

номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

наименование и название изделия, тип (модификация, модель, марка);

заводские номера образцов (при наличии) или условные номера, присвоенные испытательной лабораторией;

характеристику изделия (назначение, конструктивное исполнение, класс защиты от поражения электрическим током и т.д.);

фотографию (при необходимости);

данные о заказчике испытаний (наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и адрес);

данные об изготовителе (наименование, адрес);

наименование нормативного документа (при наличии), по которому изготавливается изделие (стандарта, технических условий);

данные об акте отбора образцов (организация, номер, дата);

дату получения образцов;

дату проведения испытаний;

место проведения испытаний;

данные о климатических условиях проведения испытаний (температура, влажность, давление или нормальные по стандарту);

цель испытаний ("для целей сертификации продукции");

программу испытаний (по стандарту или приведенную в приложении к протоколу);

метод (методика) испытаний (стандартный по нормативному документу, по методике N ... или по методике, приведенной в приложении к протоколу);

обозначение нормативного документа, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, технические условия);

значения показателей с допуском по нормативным документам;

констатацию погрешности измерения (в случае необходимости);

фактические значения показателей испытанных образцов с указанием (при необходимости) расчетной или фактической погрешности измерений;

вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики, промежуточные данные, результаты расчета и другие);

информация о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);

заключение о соответствии (или несоответствии) испытанных образцов требованиям стандартов или других нормативных документов;

подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний;

печать организации;

заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям;

заявление о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа, названного "Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата" в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу.

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных изделий.

Форма протокола испытаний продукции, стандарты на которую гармонизированы со стандартами МЭК, должна быть идентична установленной в МЭКСЭ. Введение форм протоколов осуществляется поэтапно ЦО ССЭ.

5.9. Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет заявителю или в орган по сертификации продукции. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории в течение срока годности сертифицированной продукции (в соответствии с п. 3.3.4 документа "Порядок проведения сертификации в Российской Федерации").

5.10. Заявитель представляет в орган по сертификации продукции документы, указанные в решении по заявке на проведение сертификации продукции, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, если это установлено законодательными актами Российской Федерации. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации продукции обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции) (п. 3.3.5 документа "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации").

5.11. Оценка производства в зависимости от схемы сертификации может проводиться путем:

анализа состояния производства (схемы сертификации 3а, 9а, 10а);

сертификации производства или системы качества (схема сертификации 5).

5.12. Анализ состояния производства осуществляет орган по сертификации продукции с учетом особенностей сертифицируемой или сертифицированной продукции.

Для проведения работ по анализу состояния производства орган по сертификации продукции назначает экспертов по его проверке.

5.13. Порядок анализа состояния производства, проводимого органом по сертификации продукции при сертификации по схеме 3а, зависит от этапа проведения работ по сертификации продукции. Анализ состояния производства может быть проведен:

до выдачи сертификата соответствия - предварительная проверка производства сертифицируемой продукции;

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

после выдачи сертификата соответствия (инспекционный контроль за производством сертифицированной продукции).

При необходимости получения предварительной информации о состоянии производства сертифицируемой или сертифицированной продукции орган по сертификации продукции направляет изготовителю вопросник на проверку производства.

5.14. Сертификацию производства или системы качества осуществляет аккредитованный Госстандартом России орган по сертификации систем качества.

5.15. Результаты анализа состояния производства орган по сертификации продукции учитывает при подготовке решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

5.16. Отчет о проверке состояния производства хранится в органе по сертификации продукции, а его копия направляется заявителю (изготовителю, продавцу).

Информация, полученная в ходе проверки, является конфиденциальной.

5.17. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы качества указываются в сертификате на продукцию.

5.18. Орган по сертификации продукции после анализа протоколов испытаний, анализа состояния производства или сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции, в том числе соответствия содержащихся в них результатов требованиям действующих нормативных документов, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию производства сертифицируемой продукции, а также документов, указанных в решении по заявке, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражаются в решении о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия или о проведении недостающих испытаний и необходимых мероприятий.

5.19. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия орган по сертификации продукции выпускает в двухнедельный срок после получения всех документов, указанных в решении по заявке на сертификацию продукции.

На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в Государственном реестре в установленном порядке. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

Форма сертификата соответствия и правила заполнения бланка сертификата приведены в документе "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе".

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции установленным требованиям орган по сертификации продукции выдает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

5.20. Срок действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию устанавливает орган по сертификации продукции с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено для сертифицируемой продукции), но не более чем на три года (в соответствии с п. 3.5.3 документа "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации").

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен сертификат на партию продукции и изделие (в соответствии с п. 3.5.3 документа "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации").

5.21. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов при ее сертификации, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат. Орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

5.22. Исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80.

5.23. Применение знака соответствия.

5.23.1. Абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80.

Абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80.

Применение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 является обязательным для сертифицированной продукции, включенной в "Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", и проводится по Правилам применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции (утверждены Постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 14, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1138).

КонсультантПлюс: примечание.

Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, введенная Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.1998 N 5 утратила силу со дня введения в действие новой Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (пункт 4 Постановления Госстандарта РФ от 30.07.2002 N 64).

5.23.2. Абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80.

Способы маркирования продукции приведены в п. 3.6 Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации.

Абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80.

5.24. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

5.24.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводившие сертификацию этой продукции с привлечением, при необходимости, других компетентных организаций.

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции, производстве, системе качества, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака соответствия с целью подтверждения того, что реализуемая продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

При проведении инспекционного контроля может быть применен документ Р 50-601-43-94 "Рекомендации по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией", утвержденный Приказом ВНИИС от 09.06.94 N 79.

5.24.2. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие сертифицированной системы качества (производства), стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

При сертификации по схеме 3а и положительных результатах предварительной (предлицензионной) проверки производства инспекционный контроль допускается проводить путем анализа состояния производства и результатов испытаний продукции, проведенных на испытательной базе изготовителя.

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливается в решении о выдаче сертификата соответствия.

5.24.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.

5.24.4. Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

назначение ответственных лиц для проведения инспекционного контроля;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: проверка состояния производства сертифицированной продукции установлена пунктом 5.13; пункт 6.13 в настоящих правилах отсутствует.

проведение испытаний и анализ их результатов и / или проверка состояния производства сертифицированной серийно выпускаемой продукции в соответствии с п. 6.13 настоящих Правил;

оформление результатов контроля и принятие решения.

5.24.5. При проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой 3 испытания сертифицированной продукции проводятся, как правило, в аккредитованных Госстандартом России испытательных лабораториях.

5.24.6. По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией орган по сертификации продукции выпускает решение, в котором дает заключение о соответствии продукции требованиям нормативных документов, стабильности сертифицированных показателей и возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия или приостановке (отмене) действия сертификата соответствия в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;

изменения конструкции (состава), комплектности продукции;

изменения организации и (или) технологии производства;

изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

5.24.7. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации продукции, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата соответствия отменяется, и сертификат соответствия аннулируется.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

Аннулированный сертификат соответствия исключается из Государственного реестра, и заявитель обязан возвратить его в орган по сертификации продукции, выдавший сертификат.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

При проведении обязательной сертификации орган по сертификации продукции, выдавший сертификат, доводит информацию о приостановлении действия или отмене действия сертификата соответствия до сведения заявителя, Госстандарта России, территориальных органов Госстандарта России.

5.25. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

5.25.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации продукции:

приостанавливает действие сертификата соответствия;

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 5.24.7 настоящих Правил;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.

5.25.2. При проведении корректирующих мероприятий изготовитель (продавец):

определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением установленных требований продукции, номер и размер партии, наименование, тип и модель продукции;

абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80;

уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

5.25.3. После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации продукции:

возобновляет действие сертификата соответствия;

абзац исключен. - Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80;

информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 5.24.7 настоящих Правил.

5.25.4. При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации продукции выдает держателю сертификата решение об аннулировании сертификата. Сертификат возвращается в орган по сертификации.

VI. Подтверждение соответствия

продукции электрооборудования на основе

декларации о соответствии

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

Подтверждение соответствия продукции электрооборудования обязательным требованиям путем регистрации органом по сертификации принятой заявителем декларации о соответствии осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 "Об утверждении Перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации.

VII. Особенности обязательной

сертификации отдельных видов электрооборудования

7.1. Особенности сертификации высоковольтного электрооборудования.

Сертификации на соответствие требованиям безопасности подвергается только должным образом идентифицированное высоковольтное электрооборудование. Идентификация высоковольтного электрооборудования может быть подтверждена сертификатом соответствия и (или) протоколом испытаний, подтверждающими показатели назначения изделия, установленные в документах поставки на изделие.

В связи со спецификой и сложностью испытаний высоковольтного электрооборудования допускается проведение испытаний на месте изготовления или монтажа оборудования специалистами аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений.

7.2. Особенности сертификации кабельной продукции.

Обязательная сертификация серийно выпускаемой кабельной продукции производится по схемам сертификации 3а и 5.

7.3. Особенности сертификации средств измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений".

Указанные средства измерений в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений.

Испытания средств измерений для целей утверждения их типа проводятся государственными научными метрологическими центрами Госстандарта России и другими специализированными организациями, аккредитованными Госстандартом России в качестве государственных центров испытаний средств измерений.

Решение об утверждении типа средств измерений принимает Госстандарт России.

При сертификации в Системе ГОСТ Р средств измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор, заявитель в обязательном порядке должен быть извещен о необходимости получения сертификата об утверждении типа средств измерений, заявляемых на сертификацию.

7.4. Особенности сертификации медицинских изделий, на которые распространяется действие Основ законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан".

К сертификации в ССЭ принимаются медицинские изделия, зарегистрированные в установленном порядке Минздравом России в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан". В сертификате соответствия должен быть указан номер соответствующего регистрационного удостоверения Минздрава России.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 12 не устанавливает порядок регистрации медицинских изделий, видимо, имеется в виду пункт 12 статьи 5.

При проведении обязательной сертификации медицинских изделий применяются схемы сертификации, приведенные в п. 2.7 настоящих Правил, за исключением схем сертификации 9 - 10а. Протоколы приемочных испытаний медицинских изделий, проводимых в целях регистрации в аккредитованных Госстандартом России испытательных лабораториях, могут быть использованы органами по сертификации в качестве основания для выдачи сертификата соответствия, если срок давности протоколов не превышает один год.

Сертификация средств измерений медицинского назначения проводится также в соответствии с п. 7.3 настоящих Правил.

VIII. Особенности обязательной сертификации

электрической энергии, отпускаемой потребителям

(введено Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

8.1. Обязательной сертификации подлежит электрическая энергия, предназначенная для приобретения и использования гражданами исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статьей 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

8.2. Объектом сертификации является электрическая энергия в распределительных сетях энергоснабжающих организаций, от которых электрическая энергия может подаваться:

- потребителям;

- потребителям одновременно с гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или юридическими лицами, включая организации.

8.3. При положительных результатах сертификации электрической энергии заявителю выдается сертификат соответствия (далее - сертификат) на электрическую энергию, поставляемую потребителям, указанным в п. 2.2, из распределительных электрических сетей (центров питания).

8.4. Обязательная сертификация электрической энергии производится по схемам 3, 3а, 5, 10, 10а с учетом специфики, характерной для данного вида продукции.

8.4.1. При сертификации электрической энергии по схеме 5 сертификация производственной системы энергоснабжающей организации или системы качества осуществляется одновременно с испытаниями электрической энергии, проводимыми аккредитованной испытательной лабораторией.

При наличии у энергоснабжающей организации сертификата соответствия производства или системы качества указанный сертификат учитывается органом по сертификации электрической энергии совместно с протоколами испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

Инспекционный контроль в этом случае проводится путем контроля сертифицированного производства электрической энергии или сертифицированной системы качества и экспертизы протоколов периодического или непрерывного контроля качества электрической энергии, проводимых заявителем.

8.4.2. Схема сертификации 10 основывается на использовании декларации энергоснабжающей организации о соответствии и проведении экспертизы организационно - методических и технических документов, подтверждающих способность заявителя обеспечить соответствие электрической энергии установленным требованиям к ее качеству, и протоколов контроля качества электрической энергии, проведенного заявителем в распределительных электрических сетях и центрах питания, заявляемых на сертификацию.

Инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией проводится в этом случае путем испытаний электрической энергии аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

8.4.3. Схема сертификации 10а предусматривает дополнение к схеме 10 - анализ состояния производства электрической энергии в энергоснабжающей организации, как на этапе выдачи сертификата, так и на этапе инспекционного контроля.

8.5. Заявка на сертификацию электрической энергии, направляемая энергоснабжающей организацией в орган по сертификации, содержит приложение, в котором указывают перечень распределительных электрических сетей (центров питания), заявляемых для проведения сертификации электрической энергии. Форма приложения к заявке приведена в приложении 3 настоящих Правил.

В заявке на сертификацию помимо основных условий, приведенных в документе "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе", энергоснабжающая организация указывает дополнительные сведения, относящиеся к реквизитам лицензий на право осуществления видов деятельности в энергетике, объемам закупаемой и поставляемой потребителям электрической энергии в целом по энергоснабжающей организации и наличию сертификата на систему качества или на производство.

Вместе с заявкой представляется заключение органа государственного энергетического надзора в субъекте Российской Федерации о техническом состоянии электроустановок энергоснабжающей организации, влияющих на качество отпускаемой электрической энергии.

8.6. В решении по заявке помимо основных условий сертификации, приведенных в п. 5.3 настоящих Правил, орган по сертификации указывает перечень организационно - методических и технических документов, которые энергоснабжающая организация должна представить на экспертизу в орган по сертификации электрической энергии, число распределительных электрических сетей (центров питания), в которых должны быть проведены испытания для сертификации электрической энергии, а также органы, которые могут провести сертификацию производства электрической энергии или системы качества энергоснабжающей организации, если это предусмотрено схемой сертификации.

Примечание. К организационно - методическим и техническим документам, представляемым энергоснабжающей организацией на экспертизу в орган по сертификации электрической энергии, относятся:

- организационно - методические документы энергоснабжающей организации по управлению системой обеспечения качества поставляемой потребителям электрической энергии;

- схемы распределительных электрических сетей, заявляемых на сертификацию электрической энергии, с указанием их параметров и выбранных контрольных пунктов;

- протоколы контроля качества электрической энергии, проведенные заявителем.

8.7. При экспертизе организационно - методических документов энергоснабжающей организации, подтверждающих ее способность обеспечить качество электрической энергии, в обязательном порядке проверяется их соответствие правовым актам и нормативным документам, действующим в Российской Федерации.

8.8. При анализе протоколов контроля качества электрической энергии, проведенного заявителем, в обязательном порядке проверяется правильность выбора контрольных пунктов и определения допускаемых значений показателей качества электрической энергии в контрольных пунктах.

При анализе протоколов контроля качества электрической энергии могут быть затребованы от заявителя дополнительные документы, необходимые для проверки правильности выбора контрольных пунктов в распределительных электрических сетях, включая данные о параметрах схемы сети, нагрузках и потерях напряжения в электрической сети, о составе потребителей, получающих электрическую энергию от рассматриваемой распределительной сети, копии свидетельств о поверке средств измерений и другие документы, подтверждающие достоверность результатов испытаний электрической энергии, проведенных заявителем.

8.9. Испытания электрической энергии для сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр) в контрольных пунктах распределительных электрических сетей (центрах питания), выбираемых из числа заявленных энергоснабжающей организацией на сертификацию электрической энергии.

Число распределительных электрических сетей (центров питания), указываемых органом по сертификации в решении по заявке, не должно, как правило, превышать 5% от числа распределительных электрических сетей (центров питания), заявленных на сертификацию, и должно составлять не менее:

- одной (одного) - при числе заявленных на сертификацию от двух до десяти;

- двух - при числе заявленных на сертификацию от одиннадцати до пятидесяти;

- трех - при числе заявленных на сертификацию свыше пятидесяти.

Отбор распределительных электрических сетей для сертификационных испытаний электрической энергии и выбор контрольных пунктов в этих сетях осуществляет аккредитованная испытательная лаборатория (центр), взаимодействуя с органом по сертификации, и оформляет актом, который утверждает руководитель органа по сертификации электрической энергии.

8.10. Энергоснабжающая организация сообщает потребителю сведения о проведенной сертификации электрической энергии (регистрационный номер сертификата, срок его действия и реквизиты органа по сертификации электрической энергии, выдавшего сертификат).

IX. Особенности сертификации электрооборудования

при наличии зарубежного сертификата соответствия

9.1. Госстандарт России является Национальным сертификационным органом (НСО), выдающим и признающим сертификаты в Схеме МЭКСЭ по признанию результатов испытаний электрооборудования на соответствие стандартам безопасности (Схема СБ МЭКСЭ).

НСО ГОСТ Рэ в соответствии с установленными правилами и процедурами осуществляет при сертификации электрооборудования признание:

сертификатов СБ, выданных в рамках схемы СБ МЭКСЭ национальными сертификационными органами, признанными в схеме СБ МЭКСЭ в качестве выдающих сертификаты СБ;

сертификатов, выданных национальными сертификационными органами других международных систем сертификации, с которыми Госстандарт России имеет соглашения о признании результатов сертификации;

сертификатов, выданных национальными сертификационными органами стран, с которыми Госстандарт России имеет соглашения о признании результатов сертификации.

9.2. Признание сертификатов основывается на применении стандартов МЭК, принятых в качестве государственных стандартов России и действующих в ССЭ.

9.3. Признание зарубежных сертификатов на продукцию электрооборудования осуществляет НСО ГОСТ Рэ.

9.4. При проведении признания сертификатов СБ проводится:

идентификация объектов сертификации;

проверка полномочий выдавших сертификат СБ национальных сертификационных органов, признанных в Схеме СБ МЭКСЭ;

проверка правомерности признания сертификата СБ;

проверка представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов требованиям действующих нормативных документов (установленных в группах продукции, принятой для сертификации в ССЭ); сроков их выдачи; внесенных изменений в конструкцию (состав) продукции, применяемые материалы, технологию изготовления, при этом неотъемлемой частью сертификата СБ является протокол испытаний, на основании которого выдан данный сертификат;

проведение в случае неполного подтверждения требований действующих нормативных документов, более чем годичного срока действия сертификата СБ дополнительных испытаний в аккредитованных Госстандартом России ИЛ, при этом объем дополнительных испытаний должен быть сокращен до минимума (в случае необходимости могут запрашиваться у держателя зарубежного сертификата дополнительные документы);

проведение в случае необходимости (при наличии для данной продукции электрооборудования дополнительных обязательных требований по электромагнитной совместимости, шуму, вибрации и т.д.) дополнительных испытаний в аккредитованных Госстандартом России ИЛ;

оформление и регистрация сертификата соответствия с установлением инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в решении о выдаче сертификата соответствия.

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 21.08.2002 N 80)

9.5. В ССЭ признаются сертификаты соответствия с протоколами испытаний, выданные в рамках национальных систем сертификации стран - экспортеров, с которыми Госстандарт России имеет соглашения о взаимном признании результатов работ по сертификации.

Перечень стран, национальные системы сертификации которых признаны Госстандартом России, приводится в ежегодно выпускаемых документах Госстандарта России (журнал "Вестник Госстандарта России").

Работы по сертификации проводятся на основе порядка, принятого в ССЭ.

9.6. В ССЭ признаются сертификаты соответствия с протоколами испытаний, выданные национальными сертификационными органами стран, с которыми Госстандарт России имеет соглашения о признании результатов сертификации. Перечень стран, с которыми Госстандарт России имеет соглашения о признании результатов сертификации, приводится в ежегодно выпускаемых документах Госстандарта России.

9.7. Выдача сертификатов соответствия при обязательной сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, на основе признания зарубежных сертификатов проводится при наличии сертификата Системы сертификации в области пожарной безопасности.

9.8. Во всех остальных случаях, не отвечающих условиям, установленным в пп. 8.1 - 8.6 настоящих Правил, работы по признанию не проводятся, а сертификация электрооборудования проводится в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

КонсультантПлюс: примечание.

Нормы пунктов 8.1 - 8.6 недействующей редакции данного документа соответствуют нормам пунктов 9.1 - 9.6 данного документа.

X. Выдача сертификата СБ

10.1. Работы по выдаче сертификата СБ проводятся в соответствии с документом НСО ГОСТ Рэ "Правила и процедуры Национального сертификационного органа ГОСТ Рэ по проведению работ по признанию результатов сертификации и испытаний электрооборудования в Схеме СБ МЭКСЭ, включая результаты испытаний и сертификаты, выданные НСО стран - членов МЭКСЭ, а также по порядку выдачи Сертификатов СБ", предоставляемым Исполнительным органом НСО ГОСТ Рэ (ВНИИСом) по запросу.

XI. Подача и рассмотрение апелляций

11.1. При возникновении спорных ситуаций в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона в соответствии с п. 4.11 Правил по проведению сертификации в Российской Федерации может подать апелляцию в орган по сертификации продукции, проводивший работу по сертификации продукции, Апелляционный комитет ССЭ, ЦО ССЭ, Госстандарт России.

Указанные органы в месячный срок с момента получения апелляции рассматривают вопросы, связанные с деятельностью сертификационных центров, органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по вопросам сертификации продукции, применения знаков соответствия, выдачи и отмены действия сертификатов соответствия и извещают заявителя о принятом решении.

В случае несогласия с решением органа по сертификации продукции заинтересованная сторона может обратиться в вышестоящий орган. При этом о поданной апелляции в вышестоящий орган обязательно извещается орган по сертификации продукции, проводивший работу по сертификации.

Приложение 1

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЯТОЙ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ В ССЭ

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┐

│    Группы    │          Виды продукции           │ Код позиции │

│  продукции   │                                   │  ОК 005-93  │

│              │                                   │    (ОКП)    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│      1       │                 2                 │      3      │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│1. Бытовые   и│Мотор - компрессоры                │  51 5212    │

│аналогичные   │                                   │             │

│электрические │Электрические   отпариватели    для│  51 5530    │

│приборы       │одежды                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Утюги: утюги для  сухого  глажения;│  51 5531    │

│              │утюги с  пароувлажнением;  утюги  с│             │

│              │разбрызгиванием воды               │             │

│              │                                   │             │

│              │Гладильные машины                  │  51 5532    │

│              │                                   │             │

│              │Холодильники и морозильники        │  51 5603    │

│              │                                   │  55 5621    │

│              │                                   │  51 5622    │

│              │                                   │  51 5623    │

│              │                                   │  51 5681    │

│              │                                   │             │

│              │Машины уборочные                   │  51 5610    │

│              │                                   │             │

│              │Стоки                              │  51 5610    │

│              │                                   │             │

│              │Полотеры и   машины   для   влажной│  51 5612    │

│              │очистки полов                      │  51 5614    │

│              │                                   │  51 5616    │

│              │                                   │             │

│              │Центрифуги                         │  51 5613    │

│              │                                   │  51 5630    │

│              │                                   │             │

│              │Стиральные   машины,  электрические│  51 5630    │

│              │части стиральных машин             │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины посудомоечные               │  51 5641    │

│              │                                   │             │

│              │Кофемолки и кофедробилки           │  51 5644    │

│              │                                   │             │

│              │Мороженицы     со        встроенным│  51 5646    │

│              │моторкомпрессором                  │             │

│              │                                   │             │

│              │Маслобойки     бытовые   с   ручным│  51 5647    │

│              │приводом                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Маслобойки  электрические мощностью│  51 5647    │

│              │до 2 кВт включительно              │             │

│              │                                   │             │

│              │Сепараторы молочные электрические  │  51 5648    │

│              │                                   │  47 4154    │

│              │                                   │             │

│              │Бритвы, машинки для стрижки волос  │  51 5651    │

│              │                                   │  51 5652    │

│              │                                   │             │

│              │Бритвы и машинки для стрижки волос,│  51 5651    │

│              │работающие от батарей,  их зарядные│  51 5652    │

│              │устройства и батареи               │             │

│              │                                   │             │

│              │Зубные щетки,  питаемые от батарей,│  51 5653    │

│              │их зарядные устройства и батареи   │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические щетки для обуви      │  51 5654    │

│              │                                   │             │

│              │Электрические щетки для одежды     │  51 5655    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для массажа                │  51 5656    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы вихревые для ванн          │  51 5659    │

│              │                                   │             │

│              │Туалеты электрические              │  51 5659    │

│              │                                   │             │

│              │Увлажнители воздуха                │  51 5671    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы      электрические      для│  51 5672    │

│              │аквариумов и садовых водоемов      │  51 5680    │

│              │                                   │             │

│              │Кондиционеры                       │  51 5674    │

│              │                                   │             │

│              │Устройства для измельчения  пищевых│  51 5680    │

│              │отходов                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы электрические  для борьбы с│  51 5680    │

│              │насекомыми                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Термошкафы для хранения овощей     │  51 5682    │

│              │                                   │             │

│              │Плиты, столы для приготовления пищи│  34 6810    │

│              │и   печи    электрические,    плиты│             │

│              │газоэлектрические   комбинированные│             │

│              │(электрическая часть)              │             │

│              │                                   │             │

│              │Мармиты                            │  34 6814    │

│              │                                   │             │

│              │Сковороды, фритюрницы              │  34 6815    │

│              │                                   │  34 6825    │

│              │                                   │             │

│              │Переносные тостеры, грили, ростеры │  34 6818    │

│              │                                   │  34 6821    │

│              │                                   │  34 6822    │

│              │                                   │  34 6824    │

│              │                                   │             │

│              │Микроволновые печи                 │  34 6826    │

│              │                                   │             │

│              │Электрические   шкафы   для   сушки│  34 6827    │

│              │грибов, фруктов и овощей           │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для нагревания жидкостей   │  34 6840    │

│              │                                   │  51 5520    │

│              │                                   │             │

│              │Баки для кипячения белья           │  34 6840    │

│              │                                   │  51 5520    │

│              │                                   │             │

│              │Стерилизаторы                      │  34 6840    │

│              │                                   │  51 5520    │

│              │                                   │             │

│              │Подогреватели клея с водяной баней │  34 6840    │

│              │                                   │  51 5520    │

│              │                                   │  51 5663    │

│              │                                   │             │

│              │Котлы для запарки корма для скота  │  34 6840    │

│              │                                   │  47 4477    │

│              │                                   │  51 5121    │

│              │                                   │             │

│              │Закрепляемые водяные бойлеры       │  34 6840    │

│              │                                   │  51 5520    │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляционные водонагреватели    │  34 6841    │

│              │                                   │             │

│              │Водонагреватели проточные          │  34 6842    │

│              │                                   │             │

│              │Водонагреватели           проточные│  34 6842    │

│              │электродного типа                  │             │

│              │                                   │             │

│              │Погружные нагреватели              │  34 6844    │

│              │                                   │             │

│              │Электрокипятильники    электродного│  34 6845    │

│              │типа                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Обогреватели комнатные             │  34 6850    │

│              │                                   │             │

│              │Обогреватели              комнатные│  34 6850    │

│              │аккумуляционные                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрообогреватели    инфракрасные│  34 6854    │

│              │для птиц и животных                │             │

│              │                                   │             │

│              │Панели греющие  (электронагреватели│  34 6857    │

│              │панельные)                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы мягкой теплоты:            │  34 6860    │

│              │электроодеяла;                     │             │

│              │электроматрацы;                    │             │

│              │электроподушки;                    │             │

│              │аналогичные приборы                │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы               электрические│  34 6869    │

│              │ультрафиолетового и   инфракрасного│  51 5659    │

│              │излучения по уходу за кожей        │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы электронагревательные   для│  34 6870    │

│              │саун                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для гигиены рта, включаемые│  34 6870    │

│              │в сеть                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты и  приборы   переносные│  34 6870    │

│              │электронагревательные:             │             │

│              │паяльники;                         │             │

│              │инструменты для распайки;          │             │

│              │паяльные пистолеты;                │             │

│              │инструменты для пайки труб;        │             │

│              │инструменты      для         сварки│             │

│              │термопластичных труб;              │             │

│              │инструменты для сварки пластмассы; │             │

│              │инструменты для сварки пленки;     │             │

│              │бытовые приборы для сварки пленки; │             │

│              │инструменты для резки пластмассы;  │             │

│              │маркировочные инструменты;         │             │

│              │инструменты для выжигания;         │             │

│              │обдирочные щипцы;                  │             │

│              │распылители клея;                  │             │

│              │инструмент для удаления рогов;     │             │

│              │аналогичные инструменты и приборы  │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрофотоглянцеватели            │  34 6874    │

│              │                                   │             │

│              │Зажигалки электрические для газовых│  34 6876    │

│              │плит, питаемые  или  заряжаемые  от│             │

│              │сети                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы по   уходу   за   кожей   и│  34 6877    │

│              │волосами                           │  34 6878    │

│              │                                   │             │

│              │Электрические сушилки   барабанного│  34 6879    │

│              │типа                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические сушилки для обуви    │  34 6879    │

│              │                                   │             │

│              │Сушилки электрические  для одежды и│  34 6879    │

│              │перекладины для полотенец          │  51 5610    │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы и автотрансформаторы│  34 6882    │

│              │для бытовых электроприборов        │             │

│              │                                   │             │

│              │Звонки электрические               │  34 6884    │

│              │                                   │             │

│              │Устройства    зарядные     батарей,│  34 6888    │

│              │аккумуляторов                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Насосы                             │  34 6890    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы   с   электродвигателем   и│  34 6890    │

│              │приводом с питанием от батарей     │  51 5650    │

│              │                                   │             │

│              │Насосы для  жидкостей  не  выше  35│  34 6891    │

│              │град. С                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Кухонные машины                    │  34 6893    │

│              │                                   │  34 6894    │

│              │                                   │  51 5640    │

│              │                                   │             │

│              │Вентиляторы и переключатели        │  34 6895    │

│              │                                   │             │

│              │Воздухоочистители для кухонь       │  34 6896    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для очистки воздуха        │  34 6896    │

│              │                                   │             │

│              │Игрушки электрические, приводимые в│  34 6897    │

│              │действие от сети                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Компрессоры                        │  34 6897    │

│              │                                   │  51 5680    │

│              │                                   │             │

│              │Газонокосилки                      │  34 6897    │

│              │                                   │  51 5680    │

│              │                                   │             │

│              │Электроконфорки     для     бытовых│  34 6971    │

│              │электронагревательных приборов     │             │

│              │                                   │             │

│              │Опрыскиватели     и     аэрозольные│  47 3411    │

│              │аппараты электрические             │             │

│              │                                   │             │

│              │Установки   для     сушки    табака│  47 3684    │

│              │(мощностью до 6,5 кВт включительно)│             │

│              │                                   │             │

│              │Воскотопки и воскопрессы  мощностью│  47 3812    │

│              │до 2,5 кВт включительно            │             │

│              │                                   │             │

│              │Медогонки  электрические  мощностью│  47 3813    │

│              │до 6 кВт включительно              │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройство   для  обогрева   грунта│  47 3853    │

│              │теплиц личных подсобных хозяйств   │             │

│              │                                   │             │

│              │Насосы и   насосные   агрегаты  для│  47 4118    │

│              │водоснабжения животноводческих ферм│  34 6891    │

│              │и пастбищ   (мощностью   до  5  кВт│             │

│              │включительно)                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование   для   отопления    и│  47 4163    │

│              │регулирования микроклимата         │             │

│              │                                   │             │

│              │Электровентиляторы              для│  47 4166    │

│              │животноводческих помещений  (в  том│             │

│              │числе агрегаты  вентиляционные  для│             │

│              │создания микроклимата   на   фермах│             │

│              │мощностью до 12 кВт включительно)  │             │

│              │                                   │             │

│              │Электроизгороди, электропастухи    │  47 4169    │

│              │                                   │             │

│              │Инкубаторы (в  том  числе мощностью│  47 4311    │

│              │до 4 кВт включительно)             │             │

│              │                                   │             │

│              │Дробилки для  кормов,  измельчители│  47 4471    │

│              │кормов, смесители   кормов  (в  том│  47 4472    │

│              │числе электрические мощностью до 10│  47 4474    │

│              │кВт включительно),    запарники   -│  47 4475    │

│              │смесители                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства     электрические    для│  51 3210    │

│              │копчения рыбы,  мяса,  птицы,  сала│  51 3324    │

│              │(мощностью до 6 кВт включительно)  │             │

│              │                                   │             │

│              │Пылесосы      и     водовсасывающие│  51 5611    │

│              │уборочные машины                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины швейные бытовые             │  51 5701    │

│              │                                   │  51 5710    │

│              │                                   │  34 3531    │

│              │                                   │  51 5713    │

│              │                                   │  51 5714    │

│              │                                   │             │

│              │Машины    и    аппараты   вязальные│  51 5725    │

│              │электрические                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование  холодильное,  в   том│  51 5110    │

│              │числе: шкафы   холодильные;  камеры│  51 5111    │

│              │холодильные; прилавки,  прилавки  -│  51 5112    │

│              │витрины      холодильные;   витрины│  51 5113    │

│              │холодильные;    оборудование    для│  51 5114    │

│              │охлаждения и  заморозки  жидкостей;│  51 5115    │

│              │оборудование холодильное прочее    │  51 5119    │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование тепловое, в том числе:│  51 5120    │

│              │котлы пищеварочные   на  паровом  и│  51 5121    │

│              │электрическом    обогреве;    плиты│  51 5122    │

│              │кухонные на электрическом обогреве;│  51 5123    │

│              │аппараты   пищеварочные и  жарочные│  51 5124    │

│              │тепловые;                 сковороды│  51 5125    │

│              │опрокидывающиеся,           жаровни│  51 5126    │

│              │и фритюрницы    на    электрическом│  51 5127    │

│              │обогреве; кипятильники непрерывного│  51 5129    │

│              │действия;          водонагреватели,│             │

│              │термостаты;    мармиты;    аппараты│             │

│              │пароварочные,    шкафы     тепловые│             │

│              │растоечные, сквозные, передвижные  │             │

│              │                                   │             │

│              │Водонагреватели электрические   для│  51 5125    │

│              │горячего  водоснабжения  и   поения│  51 5126    │

│              │животных                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины для переработки мяса, овощей│  51 5130    │

│              │и   теста,     в     том     числе:│  51 5131    │

│              │очистительные; для  измельчения   и│  51 5132    │

│              │нарезания;           месильно     -│  51 5133    │

│              │перемешивающие;     дозировочно   -│  51 5134    │

│              │формовочные;     универсальные    с│  51 5135    │

│              │комплектом сменных механизмов;  для│  51 5139    │

│              │механической обработки прочие      │             │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование    механическое    для│  51 5150    │

│              │предприятий общественного  питания,│  51 5151    │

│              │в том числе:  машины посудомоечные;│  51 5153    │

│              │оборудование     для     санитарной│  51 5154    │

│              │обработки   посуды   и   инвентаря;│  51 5155    │

│              │оборудование для   раздачи    пищи;│             │

│              │оборудование для буфетов и баров   │             │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование для плодоовощных баз и│  51 5160    │

│              │фабрик заготовочных,  в том  числе:│  51 5161    │

│              │оборудование для фасовки и упаковки│  51 5162    │

│              │овощей и фруктов;  оборудование для│  51 5163    │

│              │приготовления     солений;     тара│  51 5164    │

│              │функциональная; оборудование    для│  51 5165    │

│              │приготовления       полуфабрикатов;│  51 5166    │

│              │оборудование непрерывного  действия│             │

│              │для приготовления        кулинарных│             │

│              │изделий;               оборудование│             │

│              │периодического     действия     для│             │

│              │приготовления кулинарных изделий   │             │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование    для     предприятий│  51 5190    │

│              │торговли, в том числе: оборудование│  51 5191    │

│              │фасовочно -    упаковочное;    тара│  51 5192    │

│              │функциональная;  оборудование   для│  51 5194    │

│              │развозной   торговли;  оборудование│             │

│              │вспомогательное;       оборудование│             │

│              │прочее                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Составные  части   технологического│  51 5190    │

│              │оборудования    для     предприятий│  51 5191    │

│              │торговли, общественного  питания  и│  51 5192    │

│              │пищеблоков,    в     том     числе:│  51 5194    │

│              │холодильного          оборудования;│             │

│              │теплового             оборудования;│             │

│              │посудомоечных машин                │             │

│              │                                   │             │

│              │Запасные   части   к   оборудованию│  51 5291    │

│              │холодильному                       │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрокалориферы                 и│  34 4242    │

│              │электрокалориферные установки   для│  34 4244    │

│              │нагрева воздуха  (мощностью  до  20│             │

│              │кВт включительно)                  │             │

│              │                                   │             │

│              │Электроводонагреватели,            │  34 4242    │

│              │подогреватели и котлы для подогрева│  34 4244    │

│              │воды, запарки кормов (мощностью  до│             │

│              │20 кВт включительно)               │             │

│              │                                   │             │

│              │Установки и устройства для обогрева│  34 4245    │

│              │теплиц,  парников   конвекционного,│  35 5800    │

│              │инфракрасного нагрева,   с  гибкими│  47 3853    │

│              │нагревателями (мощностью до 10  кВт│             │

│              │включительно)                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Электронагреватели  трубчатые   для│  34 4350    │

│              │приборов для нагревания жидкостей  │             │

│              │                                   │             │

│              │Электронагреватели        трубчатые│  34 4350    │

│              │промышленные                       │             │

│              │                                   │             │

│              │Электронагреватели трубчатые    для│  34 4350    │

│              │плит, столов   для    приготовления│             │

│              │пищи, печей                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройство для оглушения скота     │  34 3110    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│2. Кабели,    │Провода неизолированные            │  35 1100    │

│провода      и│                                   │  35 1300    │

│шнуры         │                                   │  35 1700    │

│              │                                   │             │

│              │Кабели силовые    с   пластмассовой│  35 2100    │

│              │изоляцией     в   оболочке      для│  35 2200    │

│              │стационарной       прокладки     на│  35 3000    │

│              │напряжение до 1 кВ включительно    │             │

│              │                                   │             │

│              │Кабели силовые   для   стационарной│  35 3000    │

│              │прокладки на напряжение до 35 кВ   │             │

│              │                                   │             │

│              │Кабели силовые  для  нестационарной│  35 4645    │

│              │прокладки (для электродной  дуговой│  35 4441    │

│              │сварки и переносные гибкие кабели) │  35 4145    │

│              │                                   │             │

│              │Кабели      многожильные     гибкие│  35 4823    │

│              │подвесные                          │  35 4830    │

│              │                                   │             │

│              │Провода     с    поливинилхлоридной│  35 5113    │

│              │изоляцией     для     электрических│  35 5133    │

│              │установок                          │  35 5313    │

│              │                                   │  35 5333    │

│              │                                   │             │

│              │Кабели силовые  для  нестационарной│  35 5114    │

│              │прокладки                          │  35 5131    │

│              │                                   │             │

│              │Провода силовые  изолированные   (с│  35 5115    │

│              │нагревостойкой        кремний     -│  35 5800    │

│              │органической    изоляцией,  провода│             │

│              │нагревательные)                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Провода и  шнуры  соединительные на│  35 5313    │

│              │напряжение до 450 В                │  35 5353    │

│              │                                   │  35 5354    │

│              │                                   │  35 5513    │

│              │                                   │  35 5514    │

│              │                                   │             │

│              │Кабели управления                  │  35 6100    │

│              │                                   │  35 8689    │

│              │                                   │             │

│              │Кабели контрольные  с  резиновой  и│  35 6300    │

│              │пластмассовой изоляцией            │             │

│              │                                   │             │

│              │Провода обмоточные   с  эмалево   -│  35 6700    │

│              │волокнистой,           волокнистой,│  35 9100    │

│              │пластмассовой и пленочной изоляцией│  35 9200    │

│              │                                   │             │

│              │Провода монтажные  с  пластмассовой│  35 8200    │

│              │изоляцией                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Провода   обмоточные   с   эмалевой│  35 9100    │

│              │изоляцией                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Провода и шнуры армированные       │  34 6886    │

│              │                                   │             │

│              │Шнуры - соединители и удлинители   │  34 6886    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│3.            │Выключатели автоматические бытового│  34 2100    │

│Переключатели │и аналогичного назначения  (до  125│  34 2200    │

│приборные    и│А)                                 │  34 2300    │

│автоматические│                                   │             │

│              │Автоматические           устройства│  34 2800    │

│              │управления бытовыми  электрическими│             │

│              │приборами, попадающими  под область│             │

│              │распространения ГОСТ     27570.0-87│             │

│              │(МЭК 335-1-76),      осуществляющие│             │

│              │функции регулирования  и  контроля:│             │

│              │температуры; давления;   влажности;│             │

│              │освещенности; эффекта использования│             │

│              │электростатического    воздействия;│             │

│              │потока или уровня  жидкости;  тока;│             │

│              │напряжения; ускорения              │             │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели  и  переключатели   для│  34 2800    │

│              │электроприборов                    │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│4.            │Вилки, розетки, разветвители       │  34 6400    │

│Установочные  │                                   │             │

│комплектующие │Вилки с предохранителями           │  34 6400    │

│и             │                                   │             │

│соединительные│Соединители плоские втычные        │  34 2490    │

│устройства    │                                   │             │

│              │Соединители           электрические│  34 2490    │

│              │промышленного назначения           │  34 6400    │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели       для       бытовых│  34 6420    │

│              │стационарных электроустановок      │             │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели   с  выдержкой  времени│  34 6420    │

│              │(таймеры)                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели        для      бытовых│  34 6429    │

│              │электрических звонков              │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│5.            │Светильники     переносные  детские│  34 6100    │

│Светотехничес-│игровые                            │             │

│кие изделия   │                                   │             │

│              │Светильники для   использования   в│  34 6100    │

│              │саду                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Светильники    для     плавательных│  34 6100    │

│              │бассейнов и аналогичного применения│             │

│              │                                   │             │

│              │Светильники для фото- и киносъемки │  34 6100    │

│              │                                   │             │

│              │Светильники     со      встроенными│  34 6100    │

│              │трансформаторами      для      ламп│             │

│              │накаливания                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Светильники      для     аварийного│  34 6100    │

│              │освещения                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Светильники ручные                 │  34 6110    │

│              │                                   │             │

│              │Светильники для наружного освещения│  34 6120    │

│              │                                   │             │

│              │Прожекторы общего назначения       │  34 6130    │

│              │                                   │             │

│              │Рассеиватели для светильников      │  34 6150    │

│              │                                   │             │

│              │Светильники для  освещения  жилых и│  34 6150    │

│              │общественных помещений             │  34 6160    │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты    пускорегулирующие   для│  34 6173    │

│              │разрядных ламп                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Патроны     резьбовые    для   ламп│  34 6410    │

│              │накаливания                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Патроны         для       трубчатых│  34 6413    │

│              │люминесцентных ламп и стартеров    │  34 6416    │

│              │                                   │  34 6419    │

│              │                                   │             │

│              │Стартеры       для        трубчатых│  34 6922    │

│              │люминесцентных ламп                │             │

│              │                                   │             │

│              │Колодки клеммные светотехнические  │  34 6481    │

│              │                                   │  34 6482    │

│              │                                   │             │

│              │Лампы накаливания общего назначения│  34 6610    │

│              │                                   │             │

│              │Лампы  для   дорожных  транспортных│  34 6621    │

│              │средств                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Лампы люминесцентные               │  34 6700    │

│              │                                   │             │

│              │Лампы    ртутные     высокого     и│  34 6700    │

│              │сверхвысокого давления             │             │

│              │                                   │             │

│              │Фонари     (с    аккумуляторами   и│  34 6898    │

│              │универсальным источником  тока)  со│             │

│              │встроенным зарядным устройством    │             │

│              │                                   │             │

│              │Светильники      для      освещения│  34 6989    │

│              │аквариумов                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Гирлянды световые                  │  96 3810    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│6. Материалы  │Материалы       электроизоляционные│  34 9111    │

│электроизоля- │слоистые                           │  34 9112    │

│ционные       │                                   │  34 9112    │

│              │                                   │  22 9611    │

│              │                                   │             │

│              │Материалы       электроизоляционные│  34 9118    │

│              │слоистые намотанные                │  22 9609    │

│              │                                   │  22 9642    │

│              │                                   │  22 9651    │

│              │                                   │             │

│              │Материалы       электроизоляционные│  34 9119    │

│              │фольгированные                     │  22 9613    │

│              │                                   │             │

│              │Лакоткани электроизоляционные      │  34 9130    │

│              │                                   │  34 9154    │

│              │                                   │             │

│              │Трубки электроизоляционные гибкие  │  34 9140    │

│              │                                   │  22 4721    │

│              │                                   │  22 4731    │

│              │                                   │  22 9295    │

│              │                                   │             │

│              │Ленты электроизоляционные          │  34 9150    │

│              │                                   │  22 4522    │

│              │                                   │             │

│              │Материалы       электроизоляционные│  34 9155    │

│              │пленкосодержащие                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Материалы       электроизоляционные│  34 9200    │

│              │слюдосодержащие                    │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│7.            │Устройства защитного отключения для│  34 2100    │

│Установочное  │бытовых целей       (автоматические│             │

│защитное      │выключатели дифференциального типа)│             │

│оборудование  │                                   │             │

│              │Предохранители напряжением  до 1000│  34 2400    │

│              │В, плавкие предохранители,  патроны│             │

│              │и держатели      к      ним     для│             │

│              │промышленного,       бытового     и│             │

│              │аналогичного назначения            │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства  защиты,    контроля   и│  34 3330    │

│              │управления           высоковольтным│             │

│              │электрооборудованием               │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│8.            │Выключатели автоматические бытового│  34 2100    │

│Низковольтная │и аналогичного назначения          │  34 2200    │

│аппаратура    │                                   │  34 2300    │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты    электромеханические   и│  34 2460    │

│              │элементы  коммутации   для    цепей│  34 2470    │

│              │управления  (в    т.ч.  выключатели│  34 2480    │

│              │кнопочные  и   посты   управления).│  34 2810    │

│              │Кнопочные, переключатели  пакетные,│  34 2820    │

│              │выключатели                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Зажимы   контактные   винтовые    и│  34 2490    │

│              │безвинтовые, наборы зажимов        │             │

│              │                                   │             │

│              │Контакторы       и        пускатели│  34 2600    │

│              │электромагнитные                   │  34 2700    │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели  и  переключатели   для│  34 2800    │

│              │электроприборов                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели силовые                │  34 1410    │

│              │                                   │             │

│              │Низковольтные           комплектные│  34 3000    │

│              │устройства                         │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│9.            │Трансформаторы    разделительные  и│  34 1317    │

│Трансформаторы│безопасные разделительные          │             │

│малой мощности│                                   │             │

│и аналогичное │Стабилизаторы напряжения           │  34 1326    │

│оборудование  │                                   │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│10.           │Устройства для электросварки       │  34 4100    │

│Оборудование  │                                   │  34 6882    │

│электросвароч-│                                   │             │

│ное бытовое   │Агрегаты передвижные сварочные     │  34 4183    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│11.           │Электроагрегаты и электростанции  с│  33 7500    │

│Передвижные   │двигателями внутреннего  сгорания с│             │

│электростанции│рабочим объемом не более 250 см3   │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│12. Машины    │Машины переносные электрические    │  48 3331    │

│ручные        │                                   │             │

│электрические │Машины    переносные электрические:│  48 3331    │

│              │дисковые пилы                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные  электрические:│  48 3331    │

│              │радиально - рычажные пилы          │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные  электрические:│  48 3331    │

│              │рейсмусовые и строгальные машины   │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные  электрические:│  48 3331    │

│              │настольные шлифовальные машины     │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные  электрические:│  48 3331    │

│              │ленточные пилы                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   для   сверления  алмазными│  48 3331    │

│              │сверлами с подачей воды            │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные  электрические:│  48 3331    │

│              │алмазные пилы с подачей воды       │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины     ручные     электрические│  48 3331    │

│              │шлифовальные, дисковые шлифовальные│             │

│              │и   полировальные   с  вращательным│             │

│              │движением рабочего инструмента     │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины    ручные      электрические│  48 3331    │

│              │плоскошлифовальные                и│             │

│              │ленточно - шлифовальные            │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины электрические  для  подрезки│  48 3331    │

│              │живой  изгороди и газонные ножницы,│             │

│              │триммеры травы, кусторезы          │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины ручные         электрические│  48 3331    │

│              │резьбонарезные                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические ручные  шуруповерты и│  48 3331    │

│              │ударные гайковерты                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины    ручные      электрические│  48 3331    │

│              │сверлильные                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Краскопульты    и   разбрызгиватели│  48 3331    │

│              │ручные электрические               │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические  ручные  молотки    и│  48 3331    │

│              │перфораторы                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические ручные   ножницы  для│  48 3331    │

│              │металла                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические   ручные   пилы     с│  48 3331    │

│              │возвратно    -       поступательным│             │

│              │движением   рабочего    инструмента│             │

│              │(лобзики и ножовочные пилы)        │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические ручные дисковые  пилы│  48 3331    │

│              │и ножи                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические ручные рубанки       │  48 3331    │

│              │                                   │             │

│              │Машины     ручные     электрические│  48 3331    │

│              │фрезерные и обрезные               │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины     ручные     электрические│  48 3331    │

│              │скобозабивные                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   переносные   электрические│  48 3331    │

│              │торцовочные пилы                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины    переносные  электрические│  48 3331    │

│              │фрезерномодельные                  │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические    ручные   глубинные│  48 3381    │

│              │вибраторы                          │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│13. Химические│Батареи аккумуляторные  свинцово  -│  34 8110    │

│источники тока│кислотные стартерные               │             │

│              │                                   │             │

│              │Батареи аккумуляторные  свинцово  -│  34 8110    │

│              │кислотные стартерные               │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы    и    аккумуляторные│  34 8110    │

│              │батареи      кислотные     открытые│             │

│              │(негерметичные)                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы   и     аккумуляторные│  34 8110    │

│              │батареи      кислотные     закрытые│             │

│              │(герметизированные)                │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы    и    аккумуляторные│  34 8210    │

│              │батареи щелочные никель - железные │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы щелочные   никель    -│  34 8230    │

│              │кадмиевые               герметичные│             │

│              │цилиндрические                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы щелочные   никель    -│  34 8230    │

│              │кадмиевые герметичные дисковые     │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы  щелочные   никель   -│  34 8230    │

│              │кадмиевые               герметичные│             │

│              │призматические                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Батареи аккумуляторные   никель   -│  34 8230    │

│              │кадмиевые герметичные              │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы    и    аккумуляторные│  34 8230    │

│              │батареи щелочные никель - кадмиевые│             │

│              │закрытые (негерметичные)           │             │

│              │                                   │             │

│              │Аккумуляторы   и     аккумуляторные│  34 8290    │

│              │батареи прочих систем              │             │

│              │                                   │             │

│              │Элементы и батареи первичные       │  34 8300    │

│              │                                   │             │

│              │Элементы марганцево - цинковые     │  34 8370    │

│              │                                   │             │

│              │Батареи   первичные  марганцево   -│  34 8372    │

│              │цинковые     из      цилиндрических│             │

│              │элементов  с  солевым  электролитом│             │

│              │типа 3R12                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Элементы  и  батареи    ртутно    -│  34 8390    │

│              │цинковые                           │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│14. Электро-  │Двигатели асинхронные  мощностью от│  33 1000    │

│двигатели     │1 до 100 кВт включительно          │  33 2000    │

│малой        и│                                   │             │

│средней       │Двигатели асинхронные мощностью  до│  33 1100    │

│мощности      │1 кВт                              │             │

│              │                                   │             │

│              │Двигатели синхронные мощностью до 1│  33 1100    │

│              │кВт                                │             │

│              │                                   │             │

│              │Двигатели коллекторные мощностью до│  33 1100    │

│              │1 кВт                              │             │

│              │                                   │             │

│              │Двигатели     постоянного      тока│  33 1100    │

│              │бесконтактные мощностью до 1 кВт   │             │

│              │                                   │             │

│              │Двигатели  шаговые мощностью  до  1│  33 1100    │

│              │кВт                                │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│15.           │Приборы     для     измерения     и│  42 1100    │

│Измерительные │регулирования          температуры,│             │

│приборы       │сигнализаторы температуры          │             │

│              │                                   │             │

│              │Манометры и датчики давления       │  42 1200    │

│              │                                   │             │

│              │Счетчики газа   бытовые:   объемные│  42 1312    │

│              │диафрагменные; скоростные          │             │

│              │                                   │             │

│              │Счетчики для  холодной  и   горячей│  42 1321    │

│              │воды   домовые    и     квартирные:│             │

│              │крыльчатые; турбинные              │             │

│              │                                   │             │

│              │Сигнализаторы и анализаторы газов и│  42 1503    │

│              │жидкостей                          │  42 1510    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы    электрические    прямого│  42 2000    │

│              │преобразования     для    измерения│             │

│              │неэлектрических величин            │             │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы тока измерительные  │  42 2000    │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы           напряжения│  42 2000    │

│              │измерительные                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Средства измерений электрических  и│  42 2000    │

│              │магнитных величин                  │  66 8000    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы      и      преобразователи│  42 2100    │

│              │электроизмерительные цифровые      │  (кроме     │

│              │                                   │  42 2199)   │

│              │                                   │             │

│              │Приборы        электроизмерительные│  42 2170    │

│              │цифровые                           │  42 2190    │

│              │                                   │             │

│              │Системы и  средства автоматического│  42 2200    │

│              │контроля и регулирования           │             │

│              │                                   │             │

│              │Омметры                            │  42 2330    │

│              │                                   │  42 2430    │

│              │                                   │             │

│              │Ваттметры и варметры               │  42 2340    │

│              │                                   │  42 2440    │

│              │                                   │             │

│              │Частотомеры                        │  42 2350    │

│              │                                   │  42 2450    │

│              │                                   │             │

│              │Фазометры, измерители  коэффициента│  42 2350    │

│              │мощности и синхроноскопы           │  42 2450    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы        электроизмерительные│  42 2360    │

│              │комбинированные                    │  42 2460    │

│              │                                   │             │

│              │Амперметры, вольтметры             │  42 2410    │

│              │                                   │  42 2420    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы        электроизмерительные│  42 2600    │

│              │регистрирующие                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Осциллографы светолучевые          │  42 2670    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы        электроизмерительные│  42 2691    │

│              │самопишущие быстродействующие      │             │

│              │                                   │             │

│              │Счетчики    электрической   энергии│  42 2800    │

│              │переменного тока электронные:      │             │

│              │активной энергии;                  │             │

│              │реактивной энергии                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Счетчики электрические  активной  и│  42 2820    │

│              │реактивной энергии индукционные    │  42 2830    │

│              │                                   │  42 2840    │

│              │                                   │             │

│              │Делители   напряжения   постоянного│  42 2930    │

│              │тока                               │             │

│              │                                   │             │

│              │Комплексы   устройств  телемеханики│  42 3200    │

│              │многофункциональные                │             │

│              │                                   │             │

│              │Весы   бытовые  электромеханические│  42 7457    │

│              │(электронные)                      │  42 7458    │

│              │                                   │             │

│              │Часы,   не   предназначенные    для│  42 8640    │

│              │ношения  на себе  или  с  собой,  с│  42 8650    │

│              │питанием от сети переменного тока  │  42 8660    │

│              │                                   │  42 8670    │

│              │                                   │  42 8680    │

│              │                                   │  42 8690    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│16. Системы   │Охранные сигнальные  противоугонные│  43 7220    │

│сигнализации  │устройства   для   автотранспортных│             │

│              │средств                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства приемно  -   контрольные│  43 7220    │

│              │охранные                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Извещатели охранные                │  43 7210    │

│              │                                   │             │

│              │Устройства сигнально   -   пусковые│  43 7230    │

│              │охранные                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы  управления,   приемно    -│  43 7240    │

│              │контрольные и оповещатели охранные │             │

│              │                                   │             │

│              │Системы   передачи   извещений   от│  43 7250    │

│              │проникновений                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы и  аппаратуры  для   систем│  43 7291    │

│              │охранной сигнализации прочие       │             │

│              │                                   │             │

│              │Шифроустройства                    │  43 7291    │

│              │                                   │             │

│              │Системы контроля доступа           │  43 7291    │

│              │                                   │             │

│              │Видеосистемы охраны                │  43 7291    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│17.           │Диктофоны                          │  65 8300    │

│Электронная   │                                   │             │

│аппаратура    │Устройства   магнитной   записи   и│  65 8300    │

│              │воспроизведения звука              │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура      видеозаписи       и│  65 8400    │

│              │воспроизведения бытовая            │             │

│              │                                   │             │

│              │Видеоигры                          │  65 8450    │

│              │                                   │             │

│              │Телевизионные камеры бытовые       │  65 8460    │

│              │                                   │             │

│              │Электрофоны и электропроигрыватели │  65 8500    │

│              │                                   │             │

│              │Громкоговорители        абонентские│  65 8610    │

│              │многопрограммные                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Усилители                          │  65 8700    │

│              │                                   │             │

│              │Эквалайзеры                        │  65 8735    │

│              │                                   │             │

│              │Блоки питания                      │  65 8900    │

│              │                                   │             │

│              │Телевизоры                         │  65 8100    │

│              │                                   │             │

│              │Трубки телевизионные               │  65 8190    │

│              │                                   │             │

│              │Трубки дисплейные                  │  63 4300    │

│              │                                   │             │

│              │Устройства радиоприемные           │  65 8200    │

│              │                                   │             │

│              │Приемники    радиовещательные     и│  65 8218    │

│              │магнитолы автомобильные            │             │

│              │                                   │             │

│              │Телетюнеры,   тюнеры   спутникового│  65 8270    │

│              │телевидения                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты электромузыкальные     │  96 2500    │

│              │                                   │  96 2621    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│18. Автоматы  │                                   │  96 8575    │

│игровые       │                                   │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│19.           │Комплексы            вычислительные│  40 1200    │

│Информационная│электронные цифровые               │             │

│техника      и│                                   │             │

│конторское    │                                   │             │

│оборудование  │                                   │             │

│              │Устройства  считывания    штриховых│  40 1270    │

│              │кодов с  зарядным  устройством  или│             │

│              │питающиеся от сети                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства билетно    -   кассовые,│  40 1270    │

│              │контрольно - кассовые, контрольно -│             │

│              │регистрирующие на  основе  ПЭВМ или│             │

│              │фискального регистратора           │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства считывания  с  карт  для│  40 1270    │

│              │системы  безналичных   расчетов   с│             │

│              │зарядным устройством или с питанием│             │

│              │от сети                            │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины  вычислительные  электронные│  40 1300    │

│              │цифровые                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Микрокалькуляторы    с     зарядным│  40 1348    │

│              │устройством, микрокалькуляторы    с│             │

│              │питанием от сети                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   билетно    -     кассовые,│  40 1750    │

│              │контрольно - кассовые, контрольно -│  40 1760    │

│              │регистрирующие электронные         │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины  вычислительные  электронные│  40 1370    │

│              │цифровые персональные  и системы на│  40 1350    │

│              │их основе                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства:            центральные;│  40 2000    │

│              │запоминающие   внешние;   ввода   -│  40 3100    │

│              │вывода;     подготовки      данных;│  40 3300    │

│              │телеобработки данных; телеобработки│  40 4000    │

│              │информации;    межсистемной  связи;│  40 3400    │

│              │программного управления;  сервисные│  40 2500    │

│              │и вспомогательные                  │  40 3500    │

│              │                                   │  40 6000    │

│              │                                   │  40 8000    │

│              │                                   │             │

│              │Устройства отображения информации  │  40 3200    │

│              │                                   │             │

│              │Программно - технические комплексы │  42 5000    │

│              │                                   │             │

│              │Машины пишущие электрифицированные │  42 6100    │

│              │                                   │             │

│              │Средства нанесения штриховых  кодов│  42 6200    │

│              │с   зарядным    устройством     или│             │

│              │питающиеся от сети                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Средства микрографии               │  42 6200    │

│              │                                   │             │

│              │Средства        электрографического│  42 6200    │

│              │копирования      и     оперативного│             │

│              │размножения документов             │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   для   обработки    бумаги,│  42 6300    │

│              │документов                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Средства сшивания документов       │  42 6300    │

│              │                                   │             │

│              │Машины для  уничтожения  документов│  42 6300    │

│              │измельчением                       │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства для заточки карандашей  │  42 6500    │

│              │                                   │             │

│              │Электрические    чертежные   машины│  42 6500    │

│              │(графопостроители)                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрические     средства      для│  42 6500    │

│              │чертежных работ и счетных операций │             │

│              │                                   │             │

│              │Машины   для   обработки   денежных│  51 5144    │

│              │банкнот и ценных документов        │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│20.           │Аппаратура   проекционная    (кроме│  44 4350    │

│Кинофототехни-│диапроекторов, фотоувеличителей   и│  44 4370    │

│ка           и│кинопроекторов для 8-мм фильмов)   │             │

│принадлежности│                                   │             │

│              │Фотоувеличители                    │  44 4350    │

│              │                                   │             │

│              │Диапроекторы                       │  44 4350    │

│              │                                   │             │

│              │Кинопроекторы для 8-мм фильмов     │  44 4370    │

│              │                                   │             │

│              │Фотоаппараты со встроенной лампой -│  44 4600    │

│              │вспышкой                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Фотоаппараты с приставной лампой  -│  44 4600    │

│              │вспышкой                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура       и     оборудование│  44 6000    │

│              │профессионального кинематографа    │  (кроме     │

│              │                                   │  44 6150    │

│              │                                   │  44 6600    │

│              │                                   │  44 6700)   │

│              │                                   │             │

│              │Лампы - вспышки                    │  63 9800    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│21. Средства  │Радиостанции    и    радиоприемники│  65 7100    │

│радиосвязи    │связные общего применения          │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│22. Аппараты  │Домофоны                           │  66 5200    │

│телефонные АТС│                                   │             │

│и фототеле-   │Телефонные      аппараты     общего│  66 5410    │

│графные       │применения с питанием от сети      │  66 5414    │

│              │                                   │             │

│              │Телефонные     аппараты      общего│  66 5411    │

│              │применения                         │  66 5412    │

│              │                                   │  66 5413    │

│              │                                   │             │

│              │Телефонные аппараты  для  проводной│  66 5414    │

│              │связи с беспроводной трубкой       │             │

│              │                                   │             │

│              │Приставки к  телефонным аппаратам с│  66 5441    │

│              │питанием от сети                   │             │

│              │                                   │             │

│              │Автоответчики телефонные           │  66 5443    │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты факсимильные              │  66 5570    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│23. Средства  │Устройства звукоусилительные и узлы│  65 7310    │

│радиосвязи,   │трансляционные                     │             │

│радиовещания и│                                   │             │

│телевидения   │Аппаратура   звукозаписывающая    и│  65 7340    │

│общего        │звуковоспроизводящая               │             │

│применения    │                                   │             │

│              │Устройства выходные акустические   │  65 7350    │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура         радиовещательная│  65 7360    │

│              │студийная                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура         приемопередающая│  65 7410    │

│              │телевизионная                      │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура     и       оборудование│  65 7420    │

│              │телевизионных центров              │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратные телевизионные           │  65 7430    │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура    и        оборудование│  65 7440    │

│              │телевизионных студий               │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппаратура     видеозаписи        и│  65 7460    │

│              │воспроизведения общего применения  │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│24.           │Низковольтные           комплектные│  34 3000    │

│Низковольтные │устройства                         │             │

│(до 1000 В)   │                                   │             │

│комплексные   │                                   │             │

│устройства    │                                   │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│25.           │Трансформаторы силовые             │  34 1100    │

│Трансформаторы│                                   │             │

│и аппаратура  │Реакторы                           │  34 1100    │

│высоковольтная│                                   │             │

│              │Комплектные        трансформаторные│  34 1200    │

│              │подстанции                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы    разделительные  и│  34 1317    │

│              │безопасные разделительные          │             │

│              │                                   │             │

│              │Стабилизаторы напряжения           │  34 1326    │

│              │                                   │             │

│              │Выключатели силовые                │  34 1410    │

│              │                                   │             │

│              │Разъединители     и    заземлители,│  34 1420    │

│              │отделители и короткозамыкатели     │             │

│              │                                   │             │

│              │Разрядники,            ограничители│  34 1430    │

│              │перенапряжения                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства электрошоковые          │  34 1430    │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы тока                │  34 1440    │

│              │                                   │             │

│              │Трансформаторы напряжения          │  34 1450    │

│              │                                   │             │

│              │Конденсаторы    и    конденсаторные│  34 1460    │

│              │установки                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Комплектные       распределительные│  34 1470    │

│              │устройства (КРУ и КРУЭ)            │             │

│              │                                   │             │

│              │Камеры     сборные   одностороннего│  34 1470    │

│              │обслуживания (КСО)                 │             │

│              │                                   │             │

│              │Предохранители                     │  34 1491    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│26.           │Электропечи    и      электропечные│  43 4220    │

│Оборудование  │агрегаты  сопротивления,  в    т.ч.│  34 4210    │

│электротерми- │компрессионные (газостаты)         │             │

│ческое        │                                   │             │

│промышленное  │Электропечи сопротивления вакуумные│  34 4230    │

│              │                                   │             │

│              │Установки,  устройства  прямого   и│  34 4240    │

│              │косвенного нагрева, в т.ч.:        │  34 4241    │

│              │- установки газоприготовительные;  │  34 4244    │

│              │- электрокалориферы  вентиляционных│             │

│              │систем      и       технологические│             │

│              │электрокалориферные установки      │             │

│              │                                   │             │

│              │Индукционные плавильные электропечи│  34 3225    │

│              │промышленной и повышенной частоты  │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства            индукционного│  34 4260    │

│              │электронагрева промышленной частоты│             │

│              │                                   │             │

│              │Дуговые  электропечи   прямого    и│  34 4270    │

│              │косвенного нагрева,  в т.ч. рудно -│             │

│              │термические                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства электродугового нагрева,│  34 4275    │

│              │в т.ч. миксеры и ковши             │  34 4276    │

│              │                                   │             │

│              │Печи электрошлакового переплава    │  34 4280    │

│              │                                   │             │

│              │Плазменные электропечи (установки) │  34 4280    │

│              │                                   │             │

│              │Электропечи электронно - лучевые   │  34 4280    │

│              │                                   │             │

│              │Установки        и       устройства│  34 4290    │

│              │диэлектрического нагрева           │             │

│              │                                   │             │

│              │Лазерные электропечи               │  34 4290    │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование     электротермическое│  34 4330    │

│              │прочее, в т.ч.:                    │             │

│              │электропечи лабораторные;          │  34 4320    │

│              │устройства  нагревательные   разные│  34 4330    │

│              │(включая                нагреватели│             │

│              │стеклопластиковые);                │             │

│              │электрокотлы,   электронагреватели,│  34 4246    │

│              │парогенераторы прямого и косвенного│             │

│              │нагрева мощностью выше 5 кВт;      │             │

│              │сауны мощностью выше 5 кВт         │  34 4246    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│27.           │Материалы стоматологические        │  93 9100    │

│Медицинские   │                                   │             │

│изделия       │Материалы  хирургические,  средства│  93 9300    │

│              │перевязочные                       │  93 9370    │

│              │                                   │  93 9800    │

│              │                                   │  81 5820    │

│              │                                   │  81 9510    │

│              │                                   │  83 1180    │

│              │                                   │  84 6100    │

│              │                                   │             │

│              │Наборы реагентов  для  медицинского│  93 9816    │

│              │фотометрического микроанализа      │             │

│              │                                   │             │

│              │Наборы        реагентов         для│  93 9817    │

│              │иммуноферментного                  │             │

│              │(неинфекционного),                 │             │

│              │радиоиммунологического   и   других│             │

│              │видов иммунохимических    анализов,│             │

│              │микроанализа           нуклиативных│             │

│              │последствий                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Изделия        для      внутреннего│  93 9818    │

│              │протезирования                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты механизированные       │  94 3100    │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты  колющие, в  том числе:│  94 3200    │

│              │иглы      хирургические           и│  94 3210    │

│              │атравматические; иглы  инъекционные│  94 3220    │

│              │многократного     и    одноразового│             │

│              │применения                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Шприцы многократного применения    │  94 3280    │

│              │                                   │             │

│              │Шприцы однократного применения     │  94 3284    │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты  режущие  и  ударные  с│  94 3300    │

│              │острой (режущей) кромкой           │             │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты оттесняющие            │  94 3400    │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты     многоповерхностного│  94 3500    │

│              │воздействия (зажимные)             │             │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты зондирующие, бужирующие│  94 3600    │

│              │                                   │             │

│              │Трубки медицинские и катетеры      │  94 3630    │

│              │                                   │  94 3640    │

│              │                                   │  25 1461    │

│              │                                   │  25 4510    │

│              │                                   │             │

│              │Изделия   медицинские  из   резины,│  94 3630    │

│              │полимеров,   латекса    и   стекла,│  25 1460    │

│              │медицинские клеи                   │  25 1490    │

│              │                                   │  25 3710    │

│              │                                   │  25 3720    │

│              │                                   │  25 4520    │

│              │                                   │             │

│              │Наборы медицинских инструментов    │  94 3700    │

│              │                                   │             │

│              │Изделия травматологические         │  94 3800    │

│              │                                   │             │

│              │Инструменты        вспомогательные,│  94 3900    │

│              │принадлежности    и  приспособления│             │

│              │разные                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы       для         измерения│  94 4110    │

│              │биоэлектрических потенциалов       │             │

│              │                                   │             │

│              │Электроды          для        съема│  94 4110    │

│              │биоэлектрических потенциалов       │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для измерения массы,  силы,│  94 4120    │

│              │энергии,   линейных   и     угловых│             │

│              │величин, температуры электронные   │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы для измерения давления     │  94 4130    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы  для   измерения   частоты,│  94 4140    │

│              │скорости,    ускорения,   временных│             │

│              │интервалов и перемещения           │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы  для  измерения   объема  и│  94 4160    │

│              │газового  состава   вдыхаемого    и│             │

│              │выдыхаемого воздуха и крови        │             │

│              │                                   │             │

│              │Аудиометры                         │  94 4170    │

│              │                                   │             │

│              │Измерительные установки, комплексы,│  94 4180    │

│              │сигнализаторы, регистраторы        │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы эндоскопические            │  94 4210    │

│              │                                   │  94 4430    │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты рентгеновские  медицинские│  94 4220    │

│              │диагностические                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы радиодиагностические       │  94 4230    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы офтальмологические         │  94 4240    │

│              │                                   │             │

│              │Оправы очковые                     │  94 4260    │

│              │                                   │             │

│              │Приборы      для     функциональной│  94 4280    │

│              │диагностики                        │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы     и    аппараты       для│  94 4410    │

│              │электролечения низкочастотные      │             │

│              │                                   │             │

│              │Дефибрилляторы и  дефибрилляторы  -│  94 4410    │

│              │мониторы                           │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы     и     аппараты      для│  94 4420    │

│              │электролечения  высокочастотные   и│             │

│              │квантовые                          │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы и аппараты для  воздействия│  94 4430    │

│              │ультрафиолетовыми  и  инфракрасными│             │

│              │лучами                             │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты       водолечебные       и│  94 4440    │

│              │бальнеологические,                 │             │

│              │механотерапевтические              │             │

│              │                                   │             │

│              │Приборы        и           аппараты│  94 4450    │

│              │радиотерапевтические,              │             │

│              │рентгенотерапевтические           и│             │

│              │ультразвуковые                     │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты ингаляционного    наркоза,│  94 4460    │

│              │вентиляции легких, аэрозольтерапии,│             │

│              │компенсации и  лечения  кислородной│             │

│              │недостаточности                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Барокамеры и устройства для лечения│  94 4460    │

│              │повышенным и пониженным давлением  │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты вакуумно -  нагнетательные│  94 4470    │

│              │и аппараты для вливания и ирригации│             │

│              │                                   │             │

│              │Устройства              комплектные│  94 4470    │

│              │эксфузионные,    инфузионные      и│  25 1460    │

│              │трансфузионные         однократного│             │

│              │применения                         │             │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты и устройства для замещения│  94 4480    │

│              │функций органов и систем организма │  93 9818    │

│              │                                   │             │

│              │Протезы    кровеносных   сосудов  и│  94 4480    │

│              │клапанов сердца                    │             │

│              │                                   │             │

│              │Электрокардиостимуляторы вживляемые│  94 4480    │

│              │                                   │             │

│              │Аппараты слуховые реабилитационные │  94 4480    │

│              │                                   │             │

│              │Инкубаторы детские                 │  94 4490    │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование      стерилизационное,│  94 5110    │

│              │дезинфекционное                    │  94 5120    │

│              │                                   │             │

│              │Средства перемещения и перевозки   │  94 5150    │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование кабинетов и палат     │  94 5210    │

│              │                                   │             │

│              │Оборудование     стоматологическое,│  94 5220    │

│              │зубопротезное                     и│             │

│              │оториноларингологическое           │             │

│              │                                   │             │

│              │Линзы очковые для коррекции зрения │  94 8100    │

│              │                                   │             │

│              │Линзы контактные    для   коррекции│  94 8870    │

│              │зрения                             │  94 8880    │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│28.           │                                   │             │

│Нетрадиционные│                                   │             │

│источники     │                                   │             │

│электроэнергии│                                   │             │

├──────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│29.           │Электроэнергия                     │  01 1000    │

│Электроэнергия│                                   │             │

│(п. 29 введен Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1) │

└──────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┘

Приложение 2

СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ССЭ

┌────────────────────────────────────────┐

│  Национальный сертификационный орган   │

│электрооборудования (Госстандарт России)│

│             (НСО ГОСТ Рэ)              │

└────────────────────┬───────────────────┘

┌────────────────────┴───────────────────┐

│Отдел информатики, электротехники и     │

│приборостроения Госстандарта России:    │ ┌─────────┐

│- Центральный орган ССЭ                 ├─┤Совет ССЭ│

│- Апелляционный комитет ССЭ             │ └─────────┘

│- Специализированный совет по экспертам │

└──┬─────────────────────────────────────┘

│   ┌─────────────────────────────┐

│   │    ВНИИСертификации         │

│   │    Госстандарта России:     │

│   │- Научно - методический центр│

│   │  ССЭ                        │

├───┤- Исполнительный орган       │

│   │  НСО ГОСТ Рэ                │

│   │- Секретариат специализиро-  │

│   │  ванного совета по экспертам│

│   └─────────────────────────────┘

└─────────────────┐

┌────────────────┐            │            ┌─────────────┐

│Сертификационные│            │            │  Органы по  │

┌─┤     центры     ├────────────┼────────────┤сертификации │

│ │   (ОС + ИЛ)    │            │            │  продукции  │

│ └────────────────┘            │            └─────────────┘

│        ┌──────────────────────┼─────────────────────┐

│ ┌──────┴────────┐     ┌───────┴───────┐     ┌───────┴───────┐

│ │ Испытательные │     │ Испытательные │     │ Испытательные │

│ │ лаборатории,  │     │ лаборатории,  │     │  лаборатории, │

│ │аккредитованные│     │аккредитованные│     │аккредитованные│

│ │   в Системе   │     │   в Системе   │     │   в Системе   │

│ │ сертификации  │     │ сертификации  │     │  сертификации │

│ │   ГОСТ Р и    │     │   ГОСТ Р на   │     │   ГОСТ Р на   │

│ │ признанные в  │     │  техническую  │     │  техническую  │

│ │   Схеме СБ    │     │ компетентность│     │ компетентность│

│ │    МЭКСЭ      │     │и независимость│     │               │

│ └───────┬───────┘     └───────┬───────┘     └──────┬────────┘

│      ┌──┴─────────────────────┴────────────────────┴─┐

└──────┤Заявители (изготовители, продавцы, исполнители)│

└───────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3

Форма приложения

к заявке на сертификацию электрической энергии

(введено Постановлением Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ),

ЗАЯВЛЯЕМЫХ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Форма,

предназначенная для энергоснабжающих организаций,

которым принадлежат центры питания распределительных

электрических сетей, заявляемых на сертификацию

электрической энергии

| N п/п | Наименование обособленного подразделения энергоснаб- жающей организации | Наименование центра питания, Секции распределительного устрой- ства (РУ), номинальное напряжение |
| --- | --- | --- |

Форма,

предназначенная для энергоснабжающих организаций,

которым не принадлежат центры питания распределительных

электрических сетей, заявляемых на сертификацию

электрической энергии

| N п/п | Наименование вышестоящей энергоснабжающей органи- зации, центра питания, секции распределительно- го устройства (РУ), но- минальное напряжение | Номера Распреде- лительных линий, присоединенных к центру питания | Наименование Го- ловных распреде- лительных подстан- ций (РП) или трансформаторных подстанций (ТП) |
| --- | --- | --- | --- |